Anexa 2.1 – Exemple de investiţii* care pot fi realizate prin intervenţia DR-30 şi transpuse în Anexa 2 – Model-cadru plan de afaceri – alocare naţională ( non-montan)

*40% din 70.000 Euro reprezintă 28.000 Euro

- Exemplu investiții (40%) înfiinţate seră de legume

Cultivarea legumelor în spații protejate prin achiziția unei sere de 210 metri pătrați

| Nr. Crt. | Obiective obligatorii şi acţiunile aferente |  | Suprafaţa/ Număr/Cantitate/ Capacitate/ Specificaţii | VALOARE ESTIMATĂ (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obiective | ACŢIUNE (se vor preciza) |  |  |
| 1. | Investițiile vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil | - Achiziție seră legume suprafață 210 mp, lungime 35 m, lățime 6m, acoperire folie dublă, monitorizare automată a deschiderii, senzori de ploaie, vânt | 1 buc. 210 mp | 20.000 € |
|  |  | - Achiziție generator aer cald pe peleţi (30 kW) | 1 buc. | 1580€ |
|  |  | - Achiziție sistem de irigare/ fertilizare prin picurare | - buc | 400 € |
|  |  | - Alimentare cu apa, bazin colectare apa pluvială | 3 buc. | 3600 € |
|  |  | - Achiziţie motocultor | 1 buc. | 2435 € |
| Total |  |  |  | 28.035 € |
| 2. | ................... | .................... | ......... | ............. |
| TOTAL |  |  |  | ... |

- Exemplu investiții (40%) dotare seră de legume 1000 mp

Cultivarea legumelor în spații protejate prin modernizarea unei sere de 1000 metri pătrați cu elemente de agricultură de precizie

| Nr. Crt. | Obiective obligatorii şi acţiunile aferente |  | Suprafaţa/ Număr/Cantitate/ Capacitate/ Specificaţii | VALOARE ESTIMATĂ (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obiective | ACŢIUNE (se vor preciza) |  |  |
| 1. | Investițiile vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil | Senzori de temperatură, umiditate, CO2 | 50 buc. | 1.450 € |
|  |  | Sistem automatizat de control al încălzirii și ventilației | 1 buc. | 3.300 € |
|  |  | Generator aer cald pe peleţi (80 kW) | 1 buc. | 6.177 € |
|  |  | Automatizare sistem de irigații prin picurare pentru solarii - pentru suprafețe (500 mp) | 2 buc. | 923 € |
|  |  | Camere video pentru monitorizarea creșterii plantelor | 4 buc. | 1200 € |
|  |  | Sistem de iluminare LED pentru creșterea plantelor în interior | 400 buc. | 15.840€ |
| Total |  |  |  | 28.890 € |
| 2. | ............... | ....................... | ................... | ................. |
| TOTAL |  |  |  | ...................... |

Anexa 2.1 – Exemple de investiţii* care pot fi realizate prin intervenţia DR-30 şi transpuse în Anexa 2.ZM – Model-cadru plan de afaceri pentru Zona Montană

*40% din 70.000 Euro reprezintă 28.000 Euro

- Exemple investiții ferma zootehnică, respectiv pentru 16 bovine

| Nr. Crt. | Obiective obligatorii şi acţiunile aferente |  | Suprafaţa/ Număr/Cantitate/ Capacitate/ Specificaţii | VALOARE ESTIMATĂ (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obiective | ACŢIUNE (se vor preciza) |  |  |
| 1. | Investițiile vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil | Cheltuielile aferente indeplinirii principiilor de selecție prevăzute in planul de afaceri, pentru agricultură ecologică, agricultura de precizie, economie circulara |  | 7.000 |
|  |  | Achiziție bovine (exemplu) | 16 cap. | 32. 000 |
|  |  | Achizitie teren (exemplu) |  | 7.000 |
|  |  | Construcție adăposturi animale, spații de stocare cereale, fânare (exemplu) |  |  |
|  |  | Modernizare adăposturi animale (exemplu) |  |  |
|  |  | Amenajare platformă pentru gestionarea gunoiului de grajd (exemplu) | 170 mp | 8.000 |
|  |  | Tehnologii automatizare pentru curăţarea adăposturilor pentru animale |  |  |
|  |  | Tanc răcire lapte-(400 l) (exemplu) |  | 5000 |
|  |  | Sisteme de adăpare (exemplu) |  | 1000 |
|  |  | Instalație de muls vaci mobila 6 posturi (exemplu) |  | 7400 |
|  |  | Fronturi de furajare diagonal pentru viței (exemplu) |  | 640 |
|  |  | Front de furajare autoblocant (exemplu) |  | 1600 |
|  |  | Aparat gard electric cu panou solar (exemplu) |  | 540 |
|  |  | Hrănitor concentrate cu poartă (exemplu) |  | 2100 |
|  |  | Cusetă vitei (exemplu) |  | 1000 |
|  |  | Siloz furaje 6 to (exemplu) |  | 7500 |
|  |  | Motocositoare (exemplu) |  | 1000 |
|  |  | Balotiera cu plasa de balotat 1250 mm si cardan (exemplu) |  | 4200 |
|  |  | Balotiera presa de balota t(exemplu) |  | 3250 |
|  |  | Vană de pasteurizare și închegare 100 l (exemplu) |  | 5500 |
|  |  | Separator de smântână electric (exemplu) |  | 300 |
| TOTAL |  |  |  |  |